# جمع‌بندی

معماری پیشنهادی باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:

- Driver-agnostic
همه پروتکل‌ها از ITagDriver استفاده کنند.

- Event-driven
همه اجزا از طریق TagBus ارتباط بگیرند.

- Stateful Rule Engine
برای hysteresis، delay، stuck، rate of change و ack.

- Separated Alarm Path
مسیر آلارم از مسیر ذخیره‌سازی با deadband جدا باشد.

- ISA-5.1 Structured Tagging
تگ‌ها hierarchical، قابل جست‌وجو و قابل اعتبارسنجی باشند.

- TimescaleDB-based Historian
raw data + continuous aggregates + retention + compression.

- Multi-channel Alarm Notification
webhook، log، sound و بعداً email/SMS/Telegram.

- Operational readiness
heartbeat، bad quality، reconnect، health check، backup، migration.